ชื่อผลงาน /โครงการพัฒนา เรื่อง  การลดอัตราการ Reprocessing ของปราศจากเชื้อในกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเรณูนคร

ชื่อสมาชิกทีม/ชื่อหน่วยงาน	นางภาณินนุช เณธิชัย  หัวหน้างานจ่ายกลาง

เป้าหมาย

- เพื่อลดอัตราการ Re-sterile ของปราศจากเชื้อหน่วยงานในกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเรณูนคร

- เพื่อลดและป้องกันการเกิด Dead stock ในหน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล

- ลดค่าใช้จ่ายจากการ Reprocessing

- ลดการทำงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ปัญหาและสาเหตุ

ระบบการจัดการของปราศจากเชื้อในหน่วยงาน

-มีหน่วยงานหลายหน่วยงานในโรงพยาบาลที่ใช้ของปราศจากเชื้อ

-ระบบยังไม่เป็นแนวทางเดียวกัน

-ขาดการตรวจสอบของหน่วยงานเอง stockของมากเกินไป

ด้านบุคลากร

-ไม่ปฏิบัติตามแนวทาง FIFO

-ขาดการตรวจเช็คของปราศจากเชื้อใน stocke

-ขาดความตระหนักและการให้ความสำคัญของการใช้ของปราศจากเชื้อ

-วุฒิการศึกษาหลายระดับ

ด้านผู้รับบริการ

-จำนวนผู้รับบริการที่มารับบริการไม่แน่นอน ทำให้คาดคะเนการใช้ของลำบาก

กิจกรรมการพัฒนารอบที่ 1

- ประชุมหัวหน้างานทุกหน่วยงานเพื่อรับทราบปัญหา

- สำรวจรายการของปราศจากเชื้อที่จำเป็นต้องใช้ต่อวันให้ใกล้เคียงทุกหน่วยงาน

- ให้หน่วยงานสต๊อกของปราศจากเชื้อเท่าที่จำเป็นในการใช้งาน

- จัดทำสมุดรายการสต๊อกและรายการเบิกของให้แก่หน่วยงาน

- จัดทำสมุดรายการส่งของ Re-sterileรายวัน ให้แก่ทุกหน่วยงาน

- งานจ่ายกลางนึ่งของทดแทนของปราศจากเชื้อเท่ากับปริมาณของปราศจากเชื้อที่หน่วยงานเบิกไป เพื่อไม่ให้มีของสต็อกที่จ่ายกลางมากเกินไป

การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลงก่อนดำเนินการ  (ต.ค60-ม.ค61)

| ลำดับ | หน่วยงาน | จำนวนของปราศจากเชื้อที่นำกลับมาReprocess (เซ็ต) | ค่าใช้จ่ายในการReprocess |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPD | 9 | 305 |
| 2 | ER | 95 | 1895 |
| 3 | LR | 126 | 3476 |
| 4 | IPD1 | 21 | 400 |
| 5 | HD | 1 | 25 |
| 6 | supply | 115 | 2550 |
|  | รวม | 367 | 8651 |

การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลงหลังดำเนินการรอบที่ 1  (ก.พ.61-พ.ค.61)

| ลำดับ | หน่วยงาน | จำนวนของปราศจากเชื้อที่นำกลับมาReprocess (เซ็ต) | ค่าใช้จ่ายในการReprocess |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPD | 5 | 125 |
| 2 | ER | 52 | 1018 |
| 3 | LR | 144 | 3864 |
| 4 | IPD1 | 11 | 219 |
| 5 | HD | 2 | 45 |
| 6 | supply | 76 | 1815 |
|  | รวม | 290 | 7086 |

เปรียบเทียบการดำเนินงานก่อนและหลังพบว่าอัตราการ reprocessลดลงจำนวน 77 เซ็ตคิดเป็นมูลค่าลดลง 1565 บาท ซึ่งอาจจะยังไม่มีความแตกต่างในการดำเนินงานมากนัก

วิเคราะห์สาเหตุ

- บางหน่วยงานส่งของไป reprocess ก่อนวันหมดอายุเพราะเกรงว่าจะลืมหรือมีของหมดอายุในหน่วยงานตนเอง

- งานจ่ายกลางจ่ายของปราศจากเชื้อที่ใกล้หมดอายุให้แก่หน่วยงาน ทำให้ของหมดอายุเร็วที่หน่วยงานและต้องนำกลับมา reprocess เร็วขึ้นเช่นกัน

- จำนวนผู้รับบริการที่ต้องใช้แต่ละชุดอุปกรณ์ไม่แน่นอน ทำให้คาดคะเนการใช้ได้ยาก เช่น ผู้ป่วยคลอด ทารกแรกเกิด  ผู้ป่วยห้องผ่าตัด เป็นต้น

- ของปราศจากเชื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้งานห่อด้วยผ้า1หรือ 2 ชั้น ระยะเวลาคงปราศจากเชื้อสั้นทำให้ต้องกลับมาreprocessingบ่อย ได้แก่  set cut down , set เจาะปอด , set เจาะหลัง , set PV size S,L

- ของปราศจากเชื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้ในบางหน่วยงานสต็อกมากเกินไป ได้แก่  set cut down , set เจาะปอด , set เจาะหลัง , set I & D , set Excision

การดำเนินการรอบที่ 2

การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลงหลังดำเนินการรอบที่ 2  (ส.ค-พย.61)

| ลำดับ | หน่วยงาน | จำนวนของปราศจากเชื้อที่นำกลับมาReprocess (เซ็ต) | ค่าใช้จ่ายในการReprocess |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPD | 6 | 145 |
| 2 | ER | 71 | 1240 |
| 3 | LR | 132 | 3850 |
| 4 | IPD1 | 4 | 115 |
| 5 | HD | 1 | 20 |
| 6 | supply | 74 | 1399 |
|  | รวม | 288 | 6630 |

บทเรียนที่ได้รับ

- แม้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดอัตราการ Reprocessing ของอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ แต่ก็ยังพบของปราศจากเชื้อหมดอายุในหน่วยงานร่วมด้วย

- การแจกจ่ายของปราศจากเชื้อต้องไม่ให้ใกล้หมดอายุในการส่งจากหน่วยจ่ายกลางไปยังหน่วยงานอื่นๆ เพราะจะทำให้หน่วยงานยังไม่ได้ใช้ของก็หมดอายุในเวลาอันใกล้

- การติดตามอย่างต่อเนื่องและสะท้อนข้อมูลแก่หัวหน้าหน่วยงานมีผลต่อการตรวจสอบและช่วยลดอัตราการ Reprocessing

โอกาสพัฒนา

- การปรับระบบการตัดสต๊อคของปราศจากเชื้อด้วยบาร์โคช เพื่อสามารถเช็คจำนวนชนิดของปราศจากเชื้อที่ยังคงเหลือในหน่วยงานและสามารถตรวจสอบวันที่หมดอายุได้โดยใช้ระบบบาร์โคชเข้ามาช่วยในการทำงาน