ชื่อเรื่องที่ทำ

สายรัดเด็ก

ชื่อหน่วยงานที่ทำ

งานรังสีวิทยา

หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลเรณูนคร มีผู้มารับบริการ ถ่ายภาพรังสี  ซึ่งในผู้ป่วยเด็กมักจะพบปัญหายุ่งยากในการจัดท่าเอกซเรย์ เนื่องจากเด็กดิ้น ไม่ยอม ให้ความร่วมมือ บางครั้งมีญาติมาเพียงคนเดียว  จึงทำให้การจัดท่าเอกซเรย์ทำได้ยากและใช้เวลานาน ซึ่งเดิมเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์จะให้ญาติเป็นคนช่วยจับเด็ก เพื่อเป็นการยึดตรึง ไม่ให้เด็กดิ้น ป้องกันภาพเบลอไม่ชัดเจนจากการขยับตัวของเด็ก  และบางครั้งทำให้ฟิล์มเสียเนื่องจากเด็กขยับตัวใน ระหว่างการเอกซเรย์ และท่ามาตรฐานในการเอกซเรย์ปอดของเด็กวัยทารก แรกเกิดที่ยังยืนไม่ได้  จะถ่ายภาพในท่านอนหงาย(CXR - supine) ซึ่งตามหลักปฏิบัติในการถ่ายภาพรังสีนั้น เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์จะต้องมีการเตรียม เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการยึดตรึง (Immobilization) ให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือให้อยู่นิ่ง และถ้าจำเป็น ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่หรือญาติผู้ป่วยช่วยจับ ให้อยู่นิ่งๆขณะถ่ายภาพรังสี เพื่อป้องกันการขยับตัวของผู้ป่วยและลด โอกาสฟิล์มเสีย

ดังนั้น งานรังสีวิทยาจึงได้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และที่สำคัญ คือ คุณภาพของภาพถ่ายรังสี จึงได้ประดิษฐ์สายรัดตรึงเด็กสำหรับคุณหนูขึ้นซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยยึดตรึงในการจัด ท่าก่อนถ่ายภาพรังสี โดยช่วยยึดตรึงเด็กไม่ให้ดิ้น และอุปกรณ์นี้ทำจากผ้ามีสายรัดตรึงไว้ทั้งสองด้าน ทั้งนี้เพื่อ เป็นการช่วยลดปัญหาความยุ่งยากในการจัดท่าเอกซเรย์ ลดเวลาในการถ่ายภาพรังสี  ที่สำคัญช่วยลดความเสี่ยงต่อการได้รับรังสีโดยไม่จำเป็นของพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งญาติ ผู้ป่วย และนอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสฟิล์มเสียและช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้แม่นยำยิ่งขึ้นเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้นเพราะการถ่ายภาพรังสีโดยเทคนิคไม่ดี การจัดท่าไม่ถูกต้อง ทำให้คุณภาพของภาพถ่ายรังสีไม่ดีอาจทำให้แพทย์อ่านผลเอกซเรย์ผิดพลาดได้

วัตถุประสงค์ที่ทำ

เพื่อลดอัตราฟิล์มเสียอันเนื่องจากการขยับตัวของเด็ก

เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลในการสั่งซื้ออุปกรณ์ป้องกันรังสี

เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับรังสีของญาติหรือเจ้าหน้าที่ขณะจับเด็ก

กิจกรรม/ขั้นตอนที่ทำ

เก็บรวบรวมข้อมูลฟิล์มเสีย  ของเด็กอายุไม่เกิน 3 ปี ที่เข้ารับการเอกซเรย์ปอดและช่องท้อง

| ปี 2557(มค.57-กย.57 |  |  | ปี 2558(ตค57-15 มิย.58) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จำนวนคนไข้ | ฟิล์มเสีย | ร้อยละ | จำนวนคนไข้ | ฟิล์มเสีย | ร้อยละ |
| 74 | 9 | 6.66 | 35 | 5 | 1.75 |

นำผ้ามาตัดตามรูป และเย็บสายรัดทั้งสองข้าง ตามตัวอย่างในภาพ

ตัวชี้วัด

ผูรับบริการพึงพอใจในการรับบริการเอกซเรยมากวา 80 เปอรเซ็นต

หนวยงานเอกซเรยผานการประเมินมาตรฐานหองปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผู้มารับบริการปลอดภัยจากรังสี

ผู้มารับบริการพึงพอใจ

เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายภาพรังสีทรวงอกเด็กทารก ช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงานลดโอกาสฟิล์ม เสียต้อง  ถ่ายภาพซ้ำ

ช่วยลดความเสี่ยงจากการได้รับรังสีโดยไม่จำเป็นของพยาบาลผู้ดูแลเด็กทารกเพราะไม่ต้องช่วยจับเด็ก

ประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ในการสั่งซื้ออุปกรณ์ป้องกันรังสีสำหรับผู้ป่วย