การลดอัตราฟิล์มเสียในการถ่ายภาพรังสี

หน่วยงานเอ๊กซเรย์   โรงพยาบาลเรณูนคร

ในการรักษาโรคที่ต้องวินิจฉัยด้วยภาพถ่ายรังสี  จำเป็นอย่างยิ่งที่งานรังสีวิทยาต้องส่งมอบภาพถ่ายรังสีที่มีคุณภาพ  ภาพคมชัด  แพทย์สามารถนำไปวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง แต่ในการควบคุมคุณภาพมักมีปัจจัยที่ทำให้ฟิล์มเสีย  เช่น ข้อจำกัดด้านบุคลากรที่มี จพ.รังสีการแพทย์ 1 คน และมีผู้ช่วยปฏิบัติงานทางรังสี 1 คน(ความเชี่ยวชาญน้อยในการตั้งค่าปริมาณรังสี(Exposure)) ทำให้บางครั้งถ่ายภาพไม่ชัดเจน  ใช้วินิจฉัยไม่ได้เครื่องมือและ อุปกรณ์จำกัด ร่วมกับผู้ป่วยบางกลุ่มที่ไม่ให้ความร่วมมือในการถ่ายภาพรังสี เช่น ผู้ป่วยเมาสุรา  ผู้ป่วยภาวะวิกฤติที่มารับบริการที่แผนก และผู้ป่วยเด็ก  ทำให้พบอัตราฟิล์มเสีย ร้อยละ  2.77, 0.87 และ 0.77 ในปี 2555, 2556 และ 2557 ตามลำดับซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการที่ต้องกลับมาถ่ายภาพรังสีซ้ำ  เสียโอกาสในการได้รับการรักษาให้ทันเวลา เสี่ยงต่อการได้รับปริมาณรังสีมากเกินจำเป็น  ความพึงพอใจลดลงจากที่ผู้ป่วยต้องกลับมาถ่ายภาพรังสีซ้ำ  รวมไปถึงคุณค่าทางจิตใจและเวลา และกระทบต่อองค์กรในการเสียค่าฟิล์มเพิ่ม ค่าทำงานนอกเวลากรณีตาม จนท.เอ๊กซเรย์กลับมาถ่ายภาพรังสีใหม่  จึงมีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการถ่ายภาพรังสีขึ้นเพื่อให้แพทย์ใช้วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง  ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็ว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดจำนวนฟิล์มเสีย

2. ลดการถ่ายฟิล์มซ้ำ, ลดเวลาในการทำงาน

3. ลดปริมาณรังสีให้กับผู้ป่วย

4. ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโรงพยาบาล

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

บุคลากรเอ๊กซเรย์

ไม่มีการประเมินคุณภาพฟิล์มซ้ำ

ก่อนส่งมอบ

ขาดความเชี่ยวชาญในการตั้งค่าExposure

ขาดการประสานกับแพทย์ผู้รับผลงานในการยอมรับคุณภาพฟิล์ม

ฟิล์มเสีย

แผ่นเรืองแสง(Fluorescent Screen)

เป็นแบบBlue มีความไวต่อแสงน้อย ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีมาก

การเพิ่มสมรรถนะบุคลากรงานเอ๊กซเรย์

ส่งประชุมอบรม ,ฝึกประสบการณ์

น้ำยาล้างฟิล์มเสื่อมสภาพ

การทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่า

การFeed backคุณภาพฟิล์มขององค์กรแพทย์

ระบบ

เครื่องมือ/อุปกรณ์

เป้ าหมาย: เพื่อลดอตัราฟิลม์ เสียในการถ่ายภาพเอก็ ซเรยใ์หน้อ้ยกวา่ ร้อยละ3 ต่อเดือน

1.

2. เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ตั้งค่า Exposure ไม่เหมาะสมกับพยาธิสภาพของผู้ป่วย

การปรับปรุง

1. เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ดูการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นของแพทย์ ก่อนถ่ายภาพ เพิ่มหรือลด Exposuer ตามพยาธิสภาพของผู้ป่วย เพื่อความเหมาะสม

2 . ทบทวนโรคของผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพต่างๆซึ่งทำให้เกิดผลต่อการตั้งค่า Exposure

3 . นำภาพถ่ายรังสีที่มีลักษณะของพยาธิสภาพต่างๆมาติดบอร์ดไว้ที่ Controlเพื่อเตือนสติเวลาตั้งค่า Exposureแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

4. ประชุมเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ฟื้นฟูวิชาการเกี่ยวกับโรคของผู้ป่วยที่มีผลต่อการให้ปริมาณรังสีดังนี้

โรคผู้ป่วยที่ต้องเพิ่มการให้ปริมาณรังสีได้แก่

1 Ascites มีน้ำในช่องท้อง

2 Pleural effusion มีน้ำในเยื่อหุ้มปอด

3 Pneumonia ปอดบวม

4 Aortic aneurysm เส้นเลือดแดงโปร่งพอง

โรคผู้ป่วยที่ต้องลดการให้ปริมาณรังสีได้แก่

1 Bowel obstruction การอุดตันของลำไส้

2 Emphysma ถุงลมโปร่งพอง

3 Pneumothrax ลมในปอด

ผลลัพธ์

- สามารถลดปริมาณฟิล์มเสียที่เกิดจากการถ่ายภาพไม่เหมาะสม

- ทำให้สามารถลด Cost ลดเวลาในการทำงาน ทดต้นทุนค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล

- เจ้าหน้าที่สามารถป้องกันตัวจากการติดเชื้อของผู้ป่วยก่อนได้

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข

| ปัญหาหลัก | แนวทางแก้ไข |
| --- | --- |
| 1. บุคลากรเอ๊กเรย์ |  |
| -ตั้งค่าปริมาณรังสี(Exposure)ตั้งตามtechniqueปกติซึ่งบางครั้งเมื่อตั้งค่า technique ปกติภาพออกมาขาวไปดำไป เมื่อนำฟิล์มมาวิเคราะห์แล้วพบว่า สาเหตุเกิดจากพยาธิสภาพของตัวผู้ป่วยเอง ทำให้ต้องมาถ่ายฟิล์มซ้ำ เช่นผู้ป่วยที่มีโรค Pneumonia, Pneumothorax, Ascites | -ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อฟื้นฟูวิชาการเกี่ยวกับโรคผู้ป่วยที่ต้องเพิ่มการให้ปริมาณรังสี โรคผู้ป่วยที่ต้องลดการให้ปริมาณรังสี ซึ่งทำให้เกิดผลต่อการตั้งค่า Exposure -กำหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่ดูการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นของแพทย์ ก่อนถ่ายภาพ เพิ่มหรือลด Exposure ตามพยาธิสภาพของผู้ป่วย เพื่อความเหมาะสม จดัทา คู่มือการจดัท่าถ่ายภาพรังสีและติดภาพเทคนิคการถ่ายภาพเอก็ ซเรยเ์พื่อประกอบการถ่ายภาพ |
| ไม่มีการประเมินคุณภาพฟิล์มซ้ำก่อนส่งมอบ | -กำหนดให้เจ้าหน้าที่ประเมินคุณภาพฟิล์มก่อน โดยให้ผู้ป่วยรอก่อน ถ้าคุณภาพฟิล์มไม่ดี อ่านไม่ได้ ต้องเอ๊กซเรย์ใหม่จนคุณภาพดีจึงส่งผู้ป่วยและฟิล์มแก่จุดบริการ |
| (green base-ใช้อยู่ปัจจุบัน) ซึ่งมีความไวต่อแสงมากกว่าแบบ blue ลด maS ลง ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับลดลง | เปลี่ยน Screen จาก ชนิด Blue เป็นชนิด Green โดยใช้ Cassette ตัวเดิมเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดปริมาณรังสีให้กับผู้ป่วย |
|  | เตรียมอะไหลเครื่องล้างฟิ ล์ม เวลาเครื่องล้างฟิ ล์มเสีย |

6. ผลการเปลี่ยนแปลง : การจัดเก็บข้อมูลฟิล์มเสีย ของแผนกเอ๊กซเรย์โรงพยาบาลเรณูนคร  ปี 2558 (1ต.ค.2557-31มี.ค.2558)

| สาเหตุฟิล์มเสีย | ต.ค.57 | พ.ย.57 | ธ.ค.57 | ม.ค.58 | ก.พ.58 | มี.ค.58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ฟิล์มทั้งหมด |  |  |  |  |  |  |
| ภาพตกฟิล์ม |  |  |  |  |  |  |
| Positionไม่ดี การจดัท่าไม่ดี(Positioning) |  |  |  |  |  |  |
| ฟิล์มขาว ไม่ชัดเจน |  |  |  |  |  |  |
| ถ่ายภาพซ้อน |  |  |  |  |  |  |
| ผปู้่วยไม่ให้ ความร่วมมือ (Patient motion), |  |  |  |  |  |  |
| เครื่อง x-ray ขัดข้อง |  |  |  |  |  |  |
| เครื่องลา้งฟิลม์ เสียบ่อย |  |  |  |  |  |  |
| Exposureไม่เหมาะสม |  |  |  |  |  |  |
| มี Artifact ใน Filmการเกิดรอยแปลกปลอมบนแผน่ ฟิลม์ (Artifact/Static mark) |  |  |  |  |  |  |

ผู้ป่วยได้รับรังสีน้อยลงเนื่องจาก ฟิล์มมีความไวต่อแสงเร็วขึ้น ให้ Exposure technique ลดลง20-40%

ลดปริมาณฟิล์มเสียที่เกิดจาก Movement blurs โดยการใช้เทคนิค High KV-Low Sec

ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล เพราะฟิล์มมีราคาถูกกว่า และอัตราการถ่ายฟิล์มซ้ำลดลง

แผนภูมิแสดงจำนวนฟิล์มเสีย

จำนวนฟิล์มเสียจากการตั้งค่า(ขอตัวเลขจากพี่อู๊ด มาใส่ใหม่ ปี 2556 2557 2558 (ต.ค.57-มี.ค.58)

ค่าใช้จ่ายจากฟิล์มเสีย

*ปี2556จำนวนฟิล์มเสียที่เกิดจากการตั้งค่าผิด  จำนวน ............แผ่น X ราคาแผ่นละ 35 บาท =................. บาท

*ปี2557จำนวนฟิล์มเสียที่เกิดจากการตั้งค่าผิด  จำนวน ............แผ่น X ราคาแผ่นละ 35 บาท =................. บาท

*ปี2558(1 ต.ค.2557-31มี.ค.2557)จำนวนฟิล์มเสียที่เกิดจากการตั้งค่าผิด  จำนวน ............แผ่น X ราคาแผ่นละ 35 บาท =................. บาท

จากผลลัพธ์ดังกล่าว สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อฟิล์มให้โรงพยาบาลได้  ประมาณ ........................... บาทต่อปี

ปัญหาจากการดำเนินงาน

1.  จาการทบทวนยังพบปัญหาของการวินิจฉับผิดพลาดเช่น การวินิจฉัย CPD  แล้วคลอดปกติที่โรงพยาบาลปลายทาง และรายงานการคลอดแต่ละระยะปกติ  การวินิจฉัย Fetal  distress  และการอ่านผลNSTยังไม่แม่น

2. แนวทางการดูแลและรักษาของแพทย์แต่ละคนในโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีความหลากหลายไม่เป็นแนวทางเดียวกัน

แผนพัฒนาต่อเนื่อง

ประชุมในหน่วยงานเรื่อง

การอ่านและแปลผลNST

การประเมินช่องเขิงกราน

เก็บข้อมูลเปรียบเทียบการวินิจฉัยครั้งแรกกับการวินิจฉัยของโรงพยาบาลนครพนม

10.บทเรียนที่ได้รับ : -การติดตามสาเหตุของฟิลม์ เสียการเก็บรวบรวมขอ้มูลของฟิลม์ เสียถือวา่ เป็นประโยชนท์ า ใหท้ ราบถึงปัญหาและสามารถหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา - ปัญหาที่พบจ าเป็ นต้องมีการพดูคุยกบั หลายฝ่ายเพื่อทา ความเขา้ใจเกี่ยวกบั ปัญหาที่เกิดข้ึน แผนที่จะด าเนินงานต่อ -ลดอตัราฟิลม์ เสียใหเ้หลือนอ้ยที่สุดเท่าที่จะทา ได้โดยต้งัเป้าไวท้ี่อตัราฟิลม์ เสีย นอ้ยกวา่ ร้อละ1 - มีการประสานงานกบั หน่วยงานอื่น และทา ระเบียบปฎิบตัิระหวา่ งหน่วยงานรังสีกบั ทีมสห วชิาชีพที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และร่วมแกป้ ัญหาแบบองค์ รวม และเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพ โดยเน้นความต้องการและความพึงพอใจของผู้มารับ บริการ

11.การติดต่อกับทีมงาน: งานรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจอมพระ

1.1 การทบทวนพยาธิสภาพขอผู้ป่วยที่มีผลต่อการตั้งค่าการให้ปริมาณรังสี ( Exposure)

การตั้ง Exposure ตั้งตาม Technique ปกติ โดยไม่ได้ดูการวินิจฉัยเบื้องต้นของแพทย์สงสัยเป็นโรคอะไร ซึ่งบางครั้งเมื่อตั้งค่า Technique ปกติภาพออกมาขาวไปดำไป เมื่อนำฟิล์มมาวิเคราะห์แล้วพบว่าสาเหตุเกิดจากพยาธิสภาพของตัวผู้ป่วยเอง ทำให้เราต้องมาถ่ายฟิล์มซ้ำ เช่น ผู้ป่วยที่มีโรค Pneumonia, Pneumothorax, asitis ฯลฯ เป็นต้น

การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ผังก้างปลา รอบที่2

บุคลากร

อุปกรณ์เครื่องมือ

องค์ความรู้

ไม่มีDouble photo

ทักษะ ประสบการณ์

ผ้าปิดตาเลื่อนหลุดไม่กระชับ

NJNJ

J

มารดา+ทารก

-คลอดโดยใช้หัตถการพิเศษ

-วิตกกังวล ทำให้พักผ่อนน้อย

-ส่องไฟได้น้อย

รอบที่2

| ปัญหาหลัก | ปัญหารอง | แนวทางแก้ไข | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.บุคคลากร 2.อุปกรณ์เครื่องมือ 3.มารดาทารก | -องค์ความรู้ของบุคลากร ทักษะและประสบการณ์เนื่องจากมีพยาบาลบรรจุใหม่ในหน่วยงาน -การดูแลไม่เป็นแนวทางเดียวกัน -ไม่มีDouble photoในทารกที่MB>15mg%แพทย์มีOrderให้ On photo -ผ้าปิดตาไม่กระชับยังเลื่อนหลุดบ่อยๆ -มารดามีความกังวลในกระบวนการดูแล เช่น กลัวทารกเป็นอันตรายจากการส่องไฟ กลัวผ้าปิดตาหลุดหรือปิดจมูกทารก -อ่อนเพลีย พักผ่อนน้อย เนื่องจากการดูแลทารกตลอดเวลาและความเครียดจากวิตกกังวล -ทารกส่องไฟได้น้อยเนื่องจากการขับถ่าย | -จัดประชุมการให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในรูปแบบMorning talk ทุกวันอังคารของสัปดาห์ -ส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกสมรรถนะการดูแลมารดาทารกที่รพ.จังหวัด1คน/1wks. เพื่อเพิ่มสมรรถภาพการทำงานให้มากขึ้น -ใช้เครื่องPhotoที่มีอยู่3เครื่อง แยก1เครื่องใช้หลอด Bluelightทั้งหมด ในกรณีที่ต้อง On double photo -ทำผ้าปิดตารูปแบบใหม่ให้เล็กลงโดยใช้ก๊อสห่อแผ่นฟิล์มให้ได้ขนาดเท่าพอดีกับตาทารก(ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่) ปิดตาทารกโดยใช้พลาสเตอร์เหนียวและเปลี่ยนทุกเวรดึก -ให้ข้อมูลแก่มารดาและญาติถึงขึ้นตอนการดูแลต่างให้ครอบคลุม -แนะนำมารดาให้นมตามระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่มารดาน้ำนมน้อยหรือทารกร้องกวนจะมีการเสริมนมผสมให้หลังจากBF -ใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ทารกทุกรายที่ต้องส่องไฟเพื่อให้ทารกนอนได้นานขึ้น | -มีการจัดทำMorning talkทุกวันอังคารของสัปดาห์ -เจ้าหน้าที่น้องใหม่ได้ไปฝึกประสบการณ์ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดจำนวน6คน -มีเครื่องส่องไฟที่ใช้หลดBluelight100% 1 เครื่อง -การทำที่ปิดตาแบบใหม่ ทำให้กระชับไม่เกิดการเลื่อนหลุด -มารดาลดความวิตกกังวล พักผ่อนได้มากขึ้น -ทารกที่ได้รับการส่องไฟใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปทุกรายนอนส่องไฟได้นานขึ้น |

สรุปผลการดำเนินงาน

จากการพัฒนากระบวนการดูแลทารกตัวเหลืองในหน่วยงาน หลังจากได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบในทุกด้านแล้วพบว่า

ด้านเครื่องมืออุปกรณ์	-ได้พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

-มีการตรวจสอบเครื่องมือและความพร้อมใช้สม่ำเสมอ

ด้ายบุคลากร		-มีการพัฒนาองค์ความรู้มากขึ้น

-มีแนวทางการดูแลอย่างเป็นระบบ

-มีทักษะการดูแลทารกที่มีภาวะตัวเหลืองเพิ่มมากขึ้น

ด้านมารดาทารก		-ได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ มีรูปแบบชัดเจน

-ได้รับข้อมูลครอบคลุมเข้าใจแนวทางการรักษา ความวิตกกังวลลดลง

มารดามีเวลาพักผ่อนมากขึ้น

-จำนวนวันนอนลดลงดังนี้

| ปี | 2556 | 2557 | 2558 |
| --- | --- | --- | --- |
| จำนวนวันนอน(เฉลี่ย) | 3.06 | 2.88 | 2.44 |

โอกาสพัฒนา

จากการพัฒนาระบบการดูแลทารกตัวเหลือง แล้วพบว่าทารกส่องไฟได้นานขึ้น MB ลดลงเร็วกว่าการดูแลแบบเดิม ซึ่งปรากฏให้เห็นถึงจำนวนวันนอนเฉลี่ยที่ลดลง แต่ไม่มีการเก็บข้อมูลการลดลงของค่า MB ที่เร็วขึ้น จึงได้มีการจัดทำแบบประเมินภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดและการประเมินทารกที่ได้รับการส่องไฟประจำวันขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลในการดูแลและเป็นโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต

ภาคผนวก

รูปแบบนาฬิกาพลิกตะแคงตัวทารก On Photo